## Allegato A
ALLEGATO A "CARATTERISTICHE TECNICHE"
SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE RINNOVABILE DI LETTI ELETTRICI DA DEGENZA OSPEDALIERA OCCORRENTI ALLE AZIENDE AUSL E OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
Riferimento | Caratteristiche Tecniche/Descizione | Punteggio | Quantità | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Criterio di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata, redatta in lingua italiana, e pagina ( a cura della ditta offerente)
1.1 | Fabbricante | [7 empty] | Indicare la ragione sociale del fabbricante
1.2 | Fornitore | [7 empty] | Indicare la ragione sociale del fornitore
1.3 | Modello | [7 empty] | Indicare il nome del modello offerto
1.4 | Codice CND | [7 empty] | Indicare la classe secondo Classificazione Nazionale Dispositivi
1.5 | Identificativo di registrazione BD/RDM | [7 empty] | Indicare il codice identificativo di registrazione nella Banca Dati/Repertorio Dispositivi Medici
1.6 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione | [7 empty] | Indicare quanto richiesto
1.7 | Numero di installazioni in Italia e nella Comunità Europea | [7 empty] | Indicare quanto richiesto
1.8 | Numero di installazioni in Italia nell'ultimo anno | [7 empty] | Indicare quanto richiesto
1.9 | Conformità Direttiva Dispositivi Medici | [7 empty] | Allegare il certificato di conformità in corso di validità, con evidenza della classe di rischio e dell'ente notificato
1.10 | Conformità Norme tecniche di settore: | [7 empty] | Allegare tutti i certificati di conformità normative in possesso
1.11 | CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza” | [7 empty] | Indicare quanto richiesto
1.12 | Altre norme
2 | DESTINAZIONE D'USO |  |  |  |  | LETTI ELETTRICI DA DEGENZA OSPEDALIERA
3 | CARATTERISTICHE DEL LETTO
3.1 | Quantità richiesta |  |  | n. | = | 185
3.3 | Trendelenburg e Reverse - Trendelenburg | 5 |  | Si, No se Si indicare i gradi | = | SI | Massimizzazione |  | Indicare
3.5 | Articolazione a tre snodi/sezioni per il posizionamento del paziente | 3 |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Massimizzazione |  | Indicare il numero di snodi/sezioni
3.6 | Coppia spalle ( testiera e pediera) | 2 |  | Si, No se Si descrivere e indicare i materiali di fabbricazione | = | Si, in laminato o polimero | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione indicando i materiali di costruzione
3.7 | Regolazioni: | 10
3.7.1 | Regolazione in altezza |  |  | mm | = | SI | Massimizzazione |  | Indicare l'escursione in mm
3.7.2 | Regolazione schienale |  |  | Si, No se Si indicare i gradi | = | SI | Massimizzazione |  | Indicare l'estensione della regolazione in gradi
3.7.3 | Regolazione bacino |  |  | Si, No se Si indicare i gradi | = | SI | Massimizzazione |  | Indicare l'estensione della regolazione in gradi
3.7.4 | Regolazione pediera |  |  | Si, No se Si indicare i gradi | = | SI | Massimizzazione |  | Indicare l'estensione della regolazione in gradi
3.8 | Portata massima | 5 |  | Kg | ≥ | 185 | Massimizzazione |  | Indicare la portata massima del letto (intesa come valore massimo del peso del paziente supportato in tutte le movimentazioni consentite)
3.9 | Sponde | 8
3.9.1 | Sponde |  |  | tipologia | = | a 4 segmenti e movimentabile con una mano | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione delle sponde e del loro azionamento
3.9.1.1 | Movimentazione sponde |  |  | tecnologia | preferibilmente | servo assistita | Valutazione |  | Fornire una preve descrizione della tecnologia di movimentazione delle sponde
3.9.1.2 | Ingombro massimo con sponde |  |  | (larghezza x lunghezza) mm |  |  | Valutazione |  | Indicare l'ingombro massimo delle sponde nella situazione peggiore di movimentazione
3.10 | Ruote | 5 | 4
3.10.1 | Piroettanti, sdoppiate, antistatiche e antitraccia |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
3.10.2 | Diametro |  |  | mm | ≥ | 125 | Massimizzazione |  | Indicare la dimensione del diamtero
3.11.3 | Con freno |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Massimizzazione |  | Fornire una breve descrizione del meccanismo frenante
3.11.4 | Possibilità di 5a ruota |  |  | Si, No se Si descrivere | = | opzionale | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione della posizione della quinta ruota
3.12 | Altezza minima del basamento del letto dal pavimento per permettere l’uso del sollevapazienti mobili e apparecchi radiologici mobili | 5 |  | mm | ≥ | 150 | Valutazione |  | Indicare l'altezza minima
3.13 | Accessori richiesti | 2
3.13.1 | Asta porta flebo |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere brevemente l'accessorio
3.13.2 | Trapezio |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere brevemente l'accessorio
3.13.3 | Porta bombole |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere brevemente l'accessorio
3.13.4 | Supporti monitor/tavolinetti |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere brevemente l'accessorio
3.14 | Semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera. | 5 |  | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Decrivere il pannello comandi e/o pulsantiera disponibili, la collocazione e la movimentazione eventuale
3.15 | Tasto di Rianimazione Cardio Polmonare (CPR) | 3 |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione della posizione del tasto e della modalità di attivazione
3.16 | Grado protezione vapore/acqua/polvere | 2 |  | IPXX |  |  | Valutazione |  | Indicare il grado di protezione
3.17 | Rete | 5
3.17.1 | Piano rete (caratteristiche dir adiotrasparenza) |  |  | Tipologia | = | radiotrasparente | Valutazione |  | Indicare la tipologia del piano rete
3.17.2 | Caratteristiche di disinfezione del Piano Rete |  |  | Caratteristiche e modalità | = | in materiale lavabile e sanificabile con utilizzo di sanificatore a vapore | Valutazione |  | Indicare le caratteristiche dei materiali di costruzione del piano rete e delle modalità di sanificabilità
3.17.3 | Caratteristiche di estendibilità del piano rete |  |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione |  | Descrivere le caratteristiche di estendibilità del piano rete
3.18 | Seduta terapeutica | 3 |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione di tale modalità
3.19 | Altro |  |  | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Indicare altre caratteristiche di rilievo
4 | Letti bariatrici | 5
4.1 | Consegnabile su richiesta nell'ambito della fornitura |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI, derivante da situazioni cliniche particolari | Valutazione |  | Indicare se il servizio è fornito
4.2 | Portata massima |  |  | kg | ≥ | 300 | Valutazione |  | Indicare la portata massima del letto (intesa come valore massimo del peso del paziente supportato in tutte le movimentazioni consentite)
4.3 | Da consegnare nei presidi indicati dalla stazione appaltante |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare se il servizio è fornito
4.4 | Tempi stimati di consegna dal momento della richiesta |  |  | ore (solari continuative) | ≤ | 48 | Valutazione |  | Indicare il numero di ore massimo previsto per la consegna del letto dal momento della richiesta
4.5 | Modalità di calcolo del corrispettivo del servizio |  |  | Modalità | = | giornate di effettivo utilizzo | Valutazione |  | Indicare la modalità di calcolo del corrispettivo del servizio fornito
4.6 | Altro |  |  | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
5 | Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo -- formazione- trasferimenti su altre sedi | 12
5.1 | Tempo max di consegna/installazione/collaudo (attività a carico della ditta fornitrice) |  |  | giorni (solari continuativi) |  |  | Minimizzazione |  | Fornire il cronoprogramma con le tempistiche relative alle varie fasi
5.2 | Manutenzione |  |  | Tipologia | = | Full risk, ON SITE | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
5.3 | Tempi di risoluzione guasto a partire dalla richiesta di intervento |  |  | ore (solari continuative) | ≤ | 24 | Valutazione |  | Indicare
5.4 | Sostituzione immediata della tecnologia in caso di fermo macchina |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Indicare le modalità e i tempi di fornitura della tecnologia sostitutiva
5.5 | Sede dell'assistenza tecnica più vicina |  |  | Decrivere |  |  | Valutazione |  | Descrivere la collocazione della sede dell'assistenza tecnica più vicina
5.6 | Numero di tecnici dedicati all'assistenza sulla tipologia di tecnologia fornita |  |  | Numero |  |  | Valutazione |  | Indicare il numero di tecnici di assistenza sulla tipologia di tecnologia fornita
5.7 | Formazione |  |  | Si, No se Si descrivere | = | sulle varie sedi della provincia di Ferrara, in più giornate | Valutazione |  | Fornire una breve descrizione
5.7.1 | Numero di sedi oggetto di attività di formazione |  |  | numero | ≥ | 4 | Massimizzazione |  | Indicare il niumero di sedi nelle quali verrà effettuato il corso di formazione per gli operatori
5.7.2 | Numero di giornate per sede |  |  | numero | ≥ | 1 | Massimizzazione |  | Indicare il numero di giornate (lavorative) di formazione previste per ogni sede aziendale
5.7.3 | Ulteriori giornate formative che si rendessero necessarie durante il periodo di vigenza contrattuale |  |  | numero | ≥ | 1 | Massimizzazione |  | Indicare il numero di ulteriori giornate formative a richiesta previste in fornitura
5.7.4 | Servizio di trasferimento letti compreso in fornitura (relativo agli stabilimenti ospedalieri della provincia di Ferrara) |  |  | Si, No se Si descrivere | = | SI | Valutazione |  | Descrivere il servizio di trasferimento dei letti su altri presidi dislocati nella provincia di Ferrara, nell’ipotesi di cambiamenti organizzativi ed operativi che prevedano la riorganizzazione dei posti letto durante il periodo di vigenza contrattuale
5.8 | Schede tecniche e depliant dei prodotti proposti |  |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione |  | Allegare le schede tecniche del prodotto fornito
5.9 | Manuale d'uso |  |  | Si, No se Si descrivere | = | In lingua italiana, in formato cartaceo ed elettronico | Valutazione |  | Alegare il manuale d'uso del prodotto fornito
5.10 | Smaltimento imballaggi |  |  | Si, No se Si descrivere | = | Si | Valutazione |  | Descrivere il servizio di smaltimento imballaggi previsto nell'ambito della fornitura
5.11 | Ulteriori caratteristiche servizio di assistenza |  |  | Descrivere |  |  | Valutazione |  | Elencare e descrivere eventuali altre caratteristiche di rilievo
Totale punteggio massimo
80
N.B. | può essere prevista la prova clinica in loco al fine di verifcare quanto dichiarato

## Istruzioni per compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
| COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I | COLONNA J | COLONNA K
Riferimento | Caratteristiche Tecniche/Descizione | Punteggio | Quantità | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Criterio di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata, redatta in lingua italiana, e pagina ( a cura della ditta offerente)
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i punteggi tecnici attribuiti in base alle caratteristiche specificate nelle macrocategorie | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le quantità (ove applicabile) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura (ove applicabile) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati gli operatori logici (ove applicabile) | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B la cui mancanza comporta l'esclusione dalla gara. Se non valorizzata si tratta di un requisito non soggetto a soglia minima | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. E' indicato il criterio di attribuzione punti secondo la seguente classificazione: - massimizzazione (Max), voce soggetta a punteggio direttamente proporzionale al valore della caratteristica descritto nella colonna I - valutazione, voce soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante - minimizzazione (Min), voce soggetta a punteggio inversamente proporzionale al valore della caratteristica descritto nella colonna I | Da compilare da parte della ditta. Compilazione sintetica con riferimento a quanto specificato nella colonna G | Da compilare da parte della ditta secondo quanto indicato nella stessa colonna I descrivendo la caratteristica posseduta del prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna G | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito di minima indicato in colonna G nonché la relativa specifica dichiarata nella colonna I, ove richiesta. Indicare tali riferimenti anche in caso di dichiarazioni di ulteriori caratteristiche.
L'Allegato A, “Caratteristiche tecniche”, dovrà essere dettagliatamente compilato , firmato digitalmente e inviato tramite piattaforma telematica
Le schede tecniche e i depliant allegati potranno essere inviati tramite piattaforma telematica, anche separatamente dall'Allegato A "Caratteristiche tecniche".