## Questionario Tecnico NGS
Fornitura in service di n. 2 sequenziatori NGS CE-IVD e consumabili dedicati, comprensivi di pannelli multigenici anche custom, con chimica di arricchimento a cattura, con finalità diagnostica genetica postnatale
ID | CARATTERISTICA | Punteggio massimo | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima NGS1 | Valore soglia minima NGS2 | Metodo di vautazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) NGS 1 | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) NGS 2 | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
0 | Caratteristiche "anagrafiche" degli strumenti NGS (denominati NGS1 e NGS2) |  | Num. Apparecchi |  | 1 | 1 |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.1 | Fabbricante (Indicare la ragione sociale del fabbricante) |  | Descrizione |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.2 | Fornitore (Inicare la ragione sociale del fornitore) |  | Descrizione |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.3 | Modello (Indicare il nome del modello offerto) |  | Descrizione |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.4 | Codice CND |  | Codice |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.5 | Identificativo di Registrazione BD/RDM |  | Numero |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.6 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  | Anno / Numero |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.7 | FDA Approval |  | Sì/No se Sì allegare certificato |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.8 | Marcatura CE IVD secondo MDR 746/2017 |  | Sì/No se Sì allegare certificato |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.9 | Classe di rischio secondo MDR 746/2017 |  | Lettera |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.10 | Marcatura CE IVD secondo D.Lgs. 332/00 di recepineto della 98/79/CE |  | Sì/No se Sì allegare certificato |  | Sì | Sì |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.10.1 | Allegato (D.Lgs. 332/00 di recepineto della 98/79/CE) |  | Lettera |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
0.10.2 | Data ultima validità certificazione |  | gg/mm/aaaa |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
1 | Caratteristiche generali del sistema | 10
1.1 | Architettura generale di sistema |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve relazione tecnica dell'intero sistema offerto | Fornire una breve relazione tecnica dell'intero sistema offerto
1.2 | Requisiti pre-analitici del sistema |  | quantità di acidi nucleici richiesti
1.2.1 | quantità minima di DNA |  | ng |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
1.2.2 | quantità minima di RNA |  | ng |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
1.3 | Flusso di lavoro
1.3.1 | Fasi del flusso di lavoro automatizzate |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione del flusso di lavoro | Fornire una breve descrizione del flusso di lavoro
1.3.2 | Punti di controllo del flusso di lavoro ('quality check points) relativi alla qualità del campione e delle librerie |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione del flusso di lavoro | Fornire una breve descrizione del flusso di lavoro
1.4 | Sistema aperto all'impiego di reagenti e/o pannelli genici non proprietari (come i pannelli mono e digenici certificati CE IVD) |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | SI | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
1.5 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrivere |  | analisi primaria e secondaria integrata | analisi primaria e secondaria integrata; possibilità di correre esomi clinici ed esomi; possibilità di correre almeno n.1 WGS; possibilità di utilizzo di tecnologia array | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
2 | Caratteristiche tecniche Sequenziatori | 14
2.1 | Apparecchiature nuove di fabbrica e di ultima generazione |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Specificare quanto richiesto | Specificare quanto richiesto
2.2 | Tecnologia di sequenziamento |  | Descrizione |  | possibilità di utilizzo di chimiche sia a sonde che ad ampliconi e sequenziamento SBS (sequencing by synthesis) | sequenziamento SBS (sequencing by synthesis) | Valutazione | Specificare quanto richiesto | Specificare quanto richiesto
2.3 | Output minimo e massimo |  | numero paia di basi sequenziate per singola corsa (Gb) | >= | 1-15 | 20-120 | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
2.4 | Lunghezza dei reads |  | range bp | <= | 600 | 300 | Minimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
2.5 | Tempi di solo sequenziamento in singola lettura per corsa di 20.000.000 di paia di basi comprensiva dei tempi di caricamento ed inizializzazione dello strumento |  | h / Descrizione |  | 24-65 | 12-30 | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
2.6 | Campioni da analizzare |  | Numero medio indicativo | >= | 1-96 | 1-384 | Massimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
2.6.1 | Tempi complessivi di esecuzione per seduta diagnostica dalla preparazione del templato al completamento del sequenziamento, ivi inclusa la refertazione |  | gg lav | <= | 7 | 30 | Minimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
2.6.2 | di cui tempi 'hands on' per seduta diagnostica espressi in ore per ciascun giorno lavorativo (inteso come tempo di corsa di sequenziamento) |  | range indicativo h (gg lav) | <= | 4-56 | 12-30 | Minimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
2.7 | Supporti di corsa di diverse tipologie e formati coerenti con gli output indicativi per un numero complessivo di 2300 campioni all'anno |  | Tipologia e Formati | >= | 1 | 1 | Valutazione | Elencare tutti i formati inclusi nella fornitura, differenti in base ai pannelli e al numero di libraries da caricare, specificando le caratteristiche di ognuno | Elencare tutti i formati inclusi nella fornitura, differenti in base ai pannelli e al numero di libraries da caricare, specificando le caratteristiche di ognuno
2.8 | Percentuale di reads valide per corsa |  | % | >= | 80 | 80 | Massimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
2.9 | Manutenzione ordinaria giornaliera a carico dell'operatore (lavaggi programmati, lavaggio a fine corsa, …) |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Specificare quanto richiesto, indicando le operazioni e i tempi | Specificare quanto richiesto, indicando le operazioni e i tempi
2.10 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
3 | Diagnostici e materiali di consumo
3.a | Pannelli genici globali | 8
3.a.1 | Composizione del pannello/i, N. e tipo di geni inclusi |  | Descrizione |  |  |  |  | Descrivere per ogni pannello sotto indicato geni attinenti, tipo di alterazioni evidenziate e coverage, hot-spot o completo per ogni applicazione clinica | Descrivere per ogni pannello sotto indicato geni attinenti, tipo di alterazioni evidenziate e coverage, hot-spot o completo per ogni applicazione clinica
3.a.2 | Elenco pannelli corrispondenti alle esigenze diagnostiche:
3.a.2.1 | Pannello esteso cardiogenetica per patologie cardiache rare, differibili |  | Sì/No se Sì Descrivere | = |  | Sì |  | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni" | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni"
3.a.2.2 | Pannello custom per patologie cardiache NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | SI | Sì |  | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni" | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni"
3.a.2.3 | Pannello custom per patologie cardiache strutturali NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | SI | Sì |  | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni" | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni"
3.a.2.4 | Pannello custom esteso neuromuscolare per patologie neuromuscolari, differibili |  | Sì/No se Sì Descrivere | = |  | Sì |  | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni" | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni"
3.a.2.5 | Pannello custom per patologie nueomuscolari NON differibili (in corso di gravidanza e/o per accesso a finestre terapeutiche farmaci orfani) |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | SI | Sì |  | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni" | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni"
3.a.2.6 | Pannello custom per patologie caratterizzate da disabilità intellettive, NON differibili (in corso di gravidanza) |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | SI | Sì |  | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni" | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni"
3.a.2.7 | Pannello custom per patologie caratterizzate da forme sindromiche NON differibili (in corso di gravidanza) |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | SI | Sì |  | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni" | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_geni"
3.a.2.8 | Pannello esteso comprensivo di regioni esoniche di almeno 6000 geni associati a patologie secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGDM, OMIM,ClinVar,HGNC,ICCG, differibili |  | Sì/No se Sì Descrivere | = |  | Sì | Valutazione | Per il contenuto genico compilare il foglio "Pannelli_esomi" | Per il contenuto genico compilare il foglio "Pannelli_esomi"
3.a.2.9 | Pannello comprensivo di tutte le regioni esoniche di geni associati a patologie e non, secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGMD, OMIM, ClinVar, HGNC, ICCG ulteriormente ottimizzato per la copertura degli esoni di tutti i geni |  | Sì/No se Sì Descrivere | = |  | Sì | Valutazione | Per il contenuto genico compilare il foglio "Pannelli_esomi" | Per il contenuto genico compilare il foglio "Pannelli_esomi"
3.a.2.10 | Altro non richiesto ma offerto |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori pannelli offerti | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori pannelli offerti
3.b | Consumabili e reagenti sequenziatore | 4
3.b.1 | Tipo di consumabili per un numero complessivo indicativo di 1200 campioni/anno, finalizzati a:
3.b.1.1 | index per l'indicizzazione dei campioni, formati e set diversi |  | num. kit/campione |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
3.b.1.2 | kit per la tagmentazione su microsfere,formati multipli |  | num. kit/campione |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
3.b.1.3 | kit per l'arricchimento delle libraries,formati multipli |  | num. kit/campione |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
3.b.1.4 | reagente di controllo ,tipo Phix control ,per il sequenziamento dei pannelli a cattura |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
3.b.2 | Formati e packaging commisurati al volume di attività ed al frazionamento delle sedute diagnostiche |  | Confezionamento da 16 o 96 campioni da utilizzarsi a seconda della necessità | = | 16-96 | 16-96 | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
3.b.3 | Stabilità dei diagnostici, modalità di conservazione e tempi di scadenza |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
3.b.4 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche dei reagenti e consumabili offerti | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche dei reagenti e consumabili offerti
3.c | Servizio fornitura pannelli custom | 3
3.c.1 | Descrivere il servizio di fornitura di pannelli custom |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
3.c.2 | Software di progettazione |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
3.c.3 | Validazione (in silico, in liquido) |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
3.c.4 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
4 | Accessori inclusi nella fornitura | 2
4.1 | base riscaldante, tipo Hybex, da utilizzarsi nella fase di preparazione delle librerie, dotata delle seguenti caratteristiche: |  | Sì/No se Sì Descrivere | = |  | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
4.1.1 | - provvista di blocchi intercambiabili (per piastre PCR, per provette 0,2 ml,per provette 0,6 , tubi 1,5 ml, bagno termostatico) con coperchio riscaldato; |  | Sì/No se Sì Descrivere | = |  | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
4.1.2 | - Range di temperatura |  | range °C |  |  | 5-99 (variazioni ± 0,1) | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
4.2 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
5 | Sistema di archiviazione dati esterno ai sequenziatori | 8
5.1 | Caratteristiche del server destinato alla conservazione dei dati clinici per un periodo pari ad almeno 10 anni |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì, server cloud corrispondente alla normativa GDPR per conservazione di dati sensibili con possibilità di recupero degli stessi senza limiti di archiviazione | Sì, server cloud corrispondente alla normativa GDPR per conservazione di dati sensibili con possibilità di recupero degli stessi senza limiti di archiviazione | Valutazione | Fornire una breve descrizione considerando un'unica infrastruttura comprensiva di entrambi i sequenziatori | Fornire una breve descrizione considerando un'unica infrastruttura comprensiva di entrambi i sequenziatori
5.1.1 | Tempo di disponibilità in linea dei dati archiviati |  | anni | >= | 10 | 10 | Massimizzazione
5.2 | Capacità di memoria RAM |  | GB |  |  |  | Valutazione
5.3 | Capacità di memoria statica |  | GB |  |  |  | Valutazione
5.4 | Sistema di disaster recovery |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione
5.5 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
6 | Software di analisi ed elaborazione dati | 9
6.1 | Fabbricante (Indicare la ragione sociale del fabbricante) |  | Descrizione |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.1 | Fornitore (Inicare la ragione sociale del fornitore) |  | Descrizione |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.2 | Modello (Indicare il nome del modello offerto) |  | Descrizione |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.3 | Codice CND |  | Codice |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.4 | Identificativo di Registrazione BD/RDM |  | Numero |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.5 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  | Anno / Numero |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.6 | FDA Approval |  | Sì/No se Sì allegare certificato |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.7 | Marcatura CE IVD secondo MDR 746/2017 |  | Sì/No se Sì allegare certificato |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.8 | Classe di rischio (secondo MDR 746/2017) |  | Lettera |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.9 | Marcatura CE IVD secondo D.Lgs. 332/00 di recepineto della 98/79/CE |  | Sì/No se Sì allegare certificato | = | Sì | Sì |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.10 | Allegato (D.Lgs. 332/00 di recepimento della 98/79/CE) |  | Lettera |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.1.11 | Data ultima validità certificazione |  | gg/mm/aaaa |  |  |  |  | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.2 | Software di analisi primaria di allineamento delle reads |  | N. licenze | >= | 1, all'interno del PC collegato allo strumento | 1, all'interno del PC collegato allo strumento | Valutazione | Fornire una breve descrizione delle funzioni previste | Fornire una breve descrizione delle funzioni previste
6.3 | Software /licenza di analisi secondaria finalizzata alla identificazione di CNV, SNV, SV, STR, ROH fornito in numero di licenze pari ad almeno 3 |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione delle funzioni previste | Fornire una breve descrizione delle funzioni previste
6.4 | Software /licenza di analisi terziaria che filtra e classifica autonomamente le varianti e ne permette l'identificazione fornito in numero di licenze pari ad almeno 3 |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione delle funzioni previste | Fornire una breve descrizione delle funzioni previste
6.5 | Aggiornamento dei software di analisi primaria, secondaria, terziaria |  | Frequenza (mesi) |  |  |  | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.6 | Integrazione con banche dati di varianti geniche |  | Sì - Classificzione ACMG -Database: Omic, CLinVar, GnomAD etc |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.7 | Aggiornamento dell'integrazione con banche dati e notifica dell'aggiornamento |  | Sì/No se Sì Descrivere |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.8 | Software di creazione di report finale per campione in seguito all'analisi eseguita, destinato all'archiviazione nel server incluso nella fornitura |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
6.9 | Compliance al GDPR 679/2016, soprattutto in ambito di anonimizzazione dei dati clinici |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione | Fornire una breve descrizione
6.10 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
7 | Assistenza tecnica | 6
7.1 | Interventi di manutenzione preventiva e correttiva full-risk comprensiva di procedure di taratura degli strumenti |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.2 | Tempi di interventi in loco per manutenzione straordinaria |  | ore lavorative | <= | 8 | 8 | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.3 | Tempi di ripristino per manutenzione straordinaria |  | giorni lavorativi | <= | 3 | 3 | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.4 | Possibilità di assistenza remota |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.4.1 | Tempi di intervento in assistenza remota |  | ore lavorative | <= | 2 | 2 | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.5 | Corso di formazione |  | Sì/No se Sì Indicare tempi e programma | = | Sì | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.6 | Supporto bio-informatico per la durata della fornitura per necessità di analisi dei dati |  | Sì/No se Sì Descrivere |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.6.1 | Supporto bioinformatico: addetti e qualifica |  | Numero e qualifica |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.6.2 | Supporto bio-informatico in lingua italiana |  | Sì/No se Sì Descrivere |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
7.6.3 | Rete di assistenza in Italia: addetti e qualifica |  | Numero e qualifica |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
8 | Certificazione Ce-IVD (*) | 6
8.1 | Certificazione Ce-IVD |  | Compilare foglio "Cert. CE_IVD NGS1" e "Cert. CE_IVD NGS2" |  |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto | Indicare quanto richiesto
70
(*) Il punteggio della sezione 8 "Certificazione Ce-IVD" s'intende così suddiviso: n. 2 punti massimi per NGS1 e n. 4 punti massimi per NGS2.

## Pannelli_geni
3.a | 3.a.2.1 | 3.a.2.1 | 3.a.2.2 | 3.a.2.2 | 3.a.2.3 | 3.a.2.3 | 3.a.2.4 | 3.a.2.4 | 3.a.2.5 | 3.a.2.5 | 3.a.2.6 | 3.a.2.6 | 3.a.2.7 | 3.a.2.7
Pannelli genici globali | Pannello esteso cardiogenetica per patologie cardiache rare, differibili - | Pannello esteso cardiogenetica per patologie cardiache rare, differibili - Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Pannello per patologie cardiache NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti | Pannello per patologie cardiache NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Pannello per patologie cardiache strutturali NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti | Pannello per patologie cardiache strutturali NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Pannello esteso neuromuscolare per patologie neuromuscolari, differibili - Geni richiesti | Pannello esteso neuromuscolare per patologie neuromuscolari, differibili - Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Pannello per patologie nueomuscolari NON differibili (in corso di gravidanza e/o per accesso a finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti | Pannello per patologie nueomuscolari NON differibili (in corso di gravidanza e/o per accesso a finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Pannello per patologie caratterizzate da disabilità intellettive, NON differibili (in corso di gravidanza) - Geni richiesti | Pannello per patologie caratterizzate da disabilità intellettive, NON differibili (in corso di gravidanza) - Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Pannello per patologie caratterizzate da forme sindromiche NON differibili (in corso di gravidanza) - Geni richiesti | Pannello per patologie caratterizzate da forme sindromiche NON differibili (in corso di gravidanza)- Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO)
DIFF (DF) / NON DIFF (ND) | DF |  | ND |  | ND |  | DF |  | ND |  | ND |  | ND
Campioni Analizzati/Anno | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 20 |  | 200 |  | 30 |  | 50
N° geni | 174 |  | 45 |  | 49 |  | 171 |  | 25 |  | 58 |  | 75
Dimensioni totali (kb) | 610 |  | 167 |  | 283 |  | 793 |  | 86 |  | 197 |  | 333
Geni
Globine Alfa
Globine Beta
AARS | [6 empty] | AARS
ABCC9 | ABCC9 |  | ABCC9 |  | ABCC9
ABCG5 | ABCG5
ABCG8 | ABCG8
ACTA1 | ACTA1 | [5 empty] | ACTA1
ACTA2 | ACTA2
ACTB | [12 empty] | ACTB
ACTC1 | ACTC1 |  |  |  | ACTC1
ACTN2 | ACTN2 |  |  |  | ACTN2
ADNP | [12 empty] | ADNP
ADSL | [10 empty] | ADSL
ADSSL1 | [6 empty] | ADSSL1
AIFM1 | [6 empty] | AIFM1
AKAP9 | AKAP9 |  | AKAP9
ALMS1 | ALMS1
ANK2 | ANK2 |  | ANK2
ANKRD1 | ANKRD1 |  |  |  | ANKRD1
ANKRD11 | [12 empty] | ANKRD11
ANO5 | [6 empty] | ANO5 |  | ANO5
APOA4 | APOA4
APOA5 | APOA5
APOB | APOB
APOC2 | APOC2
APOE | APOE
ARID1A | [12 empty] | ARID1A
ARID1B | [12 empty] | ARID1B
ARID2 | [12 empty] | ARID2
ARX | [10 empty] | ARX
ASXL1 | [12 empty] | ASXL1
ATL1 | [6 empty] | ATL1
ATL3 | [6 empty] | ATL3
ATP1A3 | [10 empty] | ATP1A3 |  | ATP1A3
ATP2A1 | [6 empty] | ATP2A1
ATP7A | [6 empty] | ATP7A
ATRX | [10 empty] | ATRX
AUTS2 | [12 empty] | AUTS2
B3GALNT2 | [6 empty] | B3GALNT2
B3GNT1 (B4GAT1) | [6 empty] | B3GNT1 (B4GAT1)
BAG3 | BAG3 |  |  |  | BAG3 |  | BAG3
BICD2 | [6 empty] | BICD2
BIN1 | [6 empty] | BIN1
BRCA1
BRCA2
BSCL2 | [6 empty] | BSCL2
BRAF | BRAF | [11 empty] | BRAF
CACNA1C | CACNA1C |  | CACNA1C
CACNA2D1 | CACNA2D1
CACNB2 | CACNB2 |  | CACNB2
CALM1 | CALM1 |  | CALM1
CALM2 |  |  | CALM2
CALR3 | CALR3
CAMTA1 | [10 empty] | CAMTA1
CAPN3 | [6 empty] | CAPN3 |  | CAPN3
CASK | [12 empty] | CASK
CASQ2 | CASQ2 |  | CASQ2 |  | CASQ2
CAV3 | CAV3 |  | CAV3 |  | CAV3 |  | CAV3 |  | CAV3
CBL | CBL
CBS | CBS
CCDC78 | [6 empty] | CCDC78
CCT5 | [6 empty] | CCT5
CETP | CETP
CDKL5 | [10 empty] | CDKL5
CHD2 | [10 empty] | CHD2
CFL2 | [6 empty] | CFL2
CFTR
CHD3 | [12 empty] | CHD3
CHD7 | [12 empty] | CHD7
CHKB | [6 empty] | CHKB
CLCN1 | [6 empty] | CLCN1
CNTNAP2 | [10 empty] | CNTNAP2
COL3A1 | COL3A1
COL4A1 | [6 empty] | COL4A1
COL5A1 | COL5A1
COL5A2 | COL5A2
COL6A1 | [6 empty] | COL6A1 |  | COL6A1
INTRON 11 COL6A1 | [6 empty] | INTRON 11 COL6A1
COL6A2 | [6 empty] | COL6A2 |  | COL6A2
COL6A3 | [6 empty] | COL6A3 |  | COL6A3
COX15 | COX15
CPT2 | [6 empty] | CPT2
CREBBP | [12 empty] | CREBBP
CREB3L3 | CREB3L3
CRELD1 | CRELD1
CRYAB | CRYAB |  |  |  | CRYAB |  | CRYAB
CSRP3 | CSRP3 |  |  |  | CSRP3
CTCF | [12 empty] | CTCF
CTNNA3 |  |  | CTNNA3
CTNNB1 | [10 empty] | CTNNB1
CTF1 | CTF1
C-terminaleTTN | [6 empty] | C-terminaleTTN
CUL4B | [12 empty] | CUL4B
DAG1 | [6 empty] | DAG1
DCTN1 | [6 empty] | DCTN1
DES | DES |  | DES |  | DES |  | DES
DHTKD1 | [6 empty] | DHTKD1
DMD | DMD |  |  |  | DMD |  | DMD |  | DMD
DNAJB2 | [6 empty] | DNAJB2
DNAJB6 | [6 empty] | DNAJB6 |  | DNAJB6
DNAJC19 | DNAJC19
DNM2 | [6 empty] | DNM2
DNMT1 | [6 empty] | DNMT1
DNMT3A | [12 empty] | DNMT3A
DOLK | DOLK
DPF2 | [12 empty] | DPF2
DPP6 | DPP6
DSC2 | DSC2 |  | DSC2 |  | DSC2
DSG2 | DSG2 |  | DSG2 |  | DSG2
DSP | DSP |  | DSP |  | DSP
DST | [6 empty] | DST
DYNC1H1 | [6 empty] | DYNC1H1 |  |  |  | DYNC1H1
DTNA | DTNA |  |  |  | DTNA
DYRK1A | [10 empty] | DYRK1A
DYSF | [6 empty] | DYSF |  | DYSF
EEF1A2 | [10 empty] | EEF1A2
EFEMP2 | EFEMP2
EFTUD2 | [12 empty] | EFTUD2
EHMT1 | [10 empty] | EHMT1 |  | EHMT1
EGR2 | [6 empty] | EGR2
EIF2B2 | [10 empty] | EIF2B2
EIF4G1 | [10 empty] | EIF4G1
ELN | ELN
EMD | EMD | [5 empty] | EMD |  | EMD
EYA4 | EYA4
EP300 | [12 empty] | EP300
ERCC6 | [12 empty] | ERCC6
ERCC8 | [12 empty] | ERCC8
FAM134B (RETREG1) | [6 empty] | FAM134B (RETREG1)
FBN1 | FBN1
FBN2 | FBN2
FBLN5 | [6 empty] | FBLN5
FBXO38 | [6 empty] | FBXO38
FGD4 | [6 empty] | FGD4
FHL1 | FHL1 | [5 empty] | FHL1
FHL2 | FHL2
FIG4 | [6 empty] | FIG4
FKRP | FKRP | [5 empty] | FKRP |  | FKRP
FKTN | FKTN |  |  |  | FKTN |  | FKTN (FCMD)
FXN | FXN
FLNA | [12 empty] | FLNA
FLNC |  |  | FLNC |  | FLNC |  | FLNC
FOXG1 | [10 empty] | FOXG1
FOXP1 | [10 empty] | FOXP1
FUS | [6 empty] | FUS
GAA | GAA |  |  |  | GAA |  | GAA |  | GAA
GAMT | [10 empty] | GAMT
GABRB2 | [10 empty] | GABRB2
GABRG2 | [10 empty] | GABRG2
GARS | [6 empty] | GARS
GATAD1 | GATAD1
GCKR | GCKR
GDAP1 | [6 empty] | GDAP1
GJA5 | GJA5 |  | GJA5
GJB1 | [6 empty] | GJB1
promotoreGJB1 | [6 empty] | promotoreGJB1
GLA | GLA |  |  |  | GLA
GMPPB | [6 empty] | GMPPB
GNB4 | [6 empty] | GNB4
GNE | [6 empty] | GNE
GPD1L | GPD1L |  | GPD1L
GPIHBP1 | GPIHBP1
GRIN1 | [10 empty] | GRIN1
GRIN2B | [10 empty] | GRIN2B
GTDC2 (POMGNT2) | [6 empty] | GTDC2 (POMGNT2)
HADHA | HADHA
HARS | [6 empty] | HARS
HCN1 | [10 empty] | HCN1
HCN4 | HCN4 |  | HCN4
HDAC8 | [12 empty] | HDAC8
HFE | HFE
HINT1 | [6 empty] | HINT1
HK1 | [6 empty] | HK1
HNRPDL | [6 empty] | HNRPDL
HRAS | HRAS
HSPB1 | [6 empty] | HSPB1
HSPB3 | [6 empty] | HSPB3
HSPB8 | HSPB8 | [5 empty] | HSPB8
HUWE1 | [12 empty] | HUWE1
ILK | ILK
IGHMBP2 | [6 empty] | IGHMBP2
IKBKAP (ELP1) | [6 empty] | IKBKAP (ELP1)
INF2 | [6 empty] | INF2
IQSEC2 | [10 empty] | IQSEC2
ISPD | [6 empty] | ISPD
ITPR1 | [10 empty] | ITPR1
JAG1 | JAG1
JPH2 | JPH2 |  |  |  | JPH2
JUP | JUP |  | JUP |  | JUP
KANSL1 | [10 empty] | KANSL1 |  | KANSL1
KARS | [6 empty] | KARS
KAT6B | [12 empty] | KAT6B
KBTBD13 | [6 empty] | KBTBD13
KCNA5 | KCNA5 |  | KCNA5
KCNB1 | [10 empty] | KCNB1
KCND2 |  |  | KCND2
KCND3 | KCND3 |  | KCND3
KCNE1 | KCNE1 |  | KCNE1
KCNE2 | KCNE2 |  | KCNE2
KCNE3 | KCNE3 |  | KCNE3
KCNE5 |  |  | KCNE5
KCNH2 | KCNH2 |  | KCNH2
KCNJ2 | KCNJ2 |  | KCNJ2
KCNJ5 | KCNJ5 |  | KCNJ5
KCNJ8 | KCNJ8
KCNK9 | [10 empty] | KCNK9
KCNQ1 | KCNQ1 |  | KCNQ1
KCNQ2 | [10 empty] | KCNQ2
KCNQ3 | [10 empty] | KCNQ3
KDM5C | [12 empty] | KDM5C
KDM6A | [12 empty] | KDM6A
KIF1A | [6 empty] | KIF1A |  |  |  | KIF1A
KIF1B | [6 empty] | KIF1B
KLF10 | KLF10
KLHL40 | [6 empty] | KLHL40
KLHL41 | [6 empty] | KLHL41
KLHL9 | [6 empty] | KLHL9
KMT2D | [12 empty] | KMT2D
KMT5B | [10 empty] | KMT5B
KRAS | KRAS
LAMA2 | LAMA2 | [5 empty] | LAMA2 |  | LAMA2
LAMA4 | LAMA4
LAMP2 | LAMP2 |  |  |  | LAMP2
large
LDB3 | LDB3 |  |  |  | LDB3 |  | LDB3 (ZASP)
LDLR | LDLR
LDLRAP1 | LDLRAP1
LITAF | [6 empty] | LITAF
LMF1 | LMF1
LMNA | LMNA |  | LMNA |  | LMNA |  | LMNA |  | LMNA
LRP2 | [6 empty] | LMOD3
LPL | LPL
LRP2
LTBP2 | LTBP2
LRSAM1 | [6 empty] | LRSAM1
MAGEL2 | [12 empty] | MAGEL2
MAP2K1 | MAP2K1 | [11 empty] | MAP2K1
MAP2K2 | MAP2K2
MARS | [6 empty] | MARS
MATR3 | [6 empty] | MATR3
MBD5 | [10 empty] | MBD5
MECP2 | [10 empty] | MECP2
MED12 | [12 empty] | MED12
MED13L | [12 empty] | MED13L
MED25 | [6 empty] | MED25
MEF2C | [10 empty] | MEF2C
MEGF10 | [6 empty] | MEGF10
MFN2 | [6 empty] | MFN2
MIB1 | MIB1
MID1 | [12 empty] | MID1
MME | [6 empty] | MME
MORC2 | [6 empty] | MORC2
MPZ | [6 empty] | MPZ
MTM1 | [6 empty] | MTM1
MTMR14 | [6 empty] | MTMR14
MTMR2 | [6 empty] | MTMR2
MURC | MURC
MYBPC3 | MYBPC3 |  |  |  | MYBPC3
MYH11 | MYH11
MYH2 | [6 empty] | MYH2
MYH7 | [6 empty] | MYH7
MYH6 | MYH6 |  |  |  | MYH6
MYH7 | MYH7 |  |  |  | MYH7
MYL2 | MYL2 |  |  |  | MYL2
MYL3 | MYL3 |  |  |  | MYL3
MYLK | MYLK
MYLK2 | MYLK2 |  |  |  | MILK2
MYO18B | [6 empty] | MYO18B
MYO6 | MYO6
MYOT | [6 empty] | MYOT
MYOZ2 | MYOZ2 |  |  |  | MYOZ2
MYPN | MYPN |  |  |  | MYPN
NAA10 | [12 empty] | NAA10
NDRG1 | [6 empty] | NDRG1
NEB | [6 empty] | NEB
NEFL | [6 empty] | NEFL
NEXN | NEXN |  |  |  | NEXN
NF1 | [12 empty] | NF1
NFIX | [12 empty] | NFIX
NGF | [6 empty] | NGF
NIPBL | [12 empty] | NIPBL
NKX2-5 | NKX2-5 |  | NKX2-5
NODAL | NODAL
NOTCH1 | NOTCH1
NPPA | NPPA
NRAS | NRAS
NRXN1 | [10 empty] | NRXN1
NSD1 | [12 empty] | NSD1
NTRK1 | [6 empty] | NTRK1
ORAI1 | [6 empty] | ORAI1
PCDH19 | [10 empty] | PCDH19
PCSK9 | PCSK9
PDLIM3 | PDLIM3
PDK3 | [6 empty] | PDK3
PGAM2 | [6 empty] | PGAM2
PHF6 | [12 empty] | PHF6
PHF8 | [12 empty] | PHF8
PKP2 | PKP2 |  | PKP2 |  | PKP2
PIGN | [12 empty] | PIGN
PLEC | [6 empty] | PLEC
PLEKHG5 | [6 empty] | PLEKHG5
PLN | PLN |  | PLN |  | PLN
PMP22 | [6 empty] | PMP22
POGZ | [12 empty] | POGZ
polg | [6 empty] | polg
POMGNT1 | [6 empty] | POMGNT1 |  | POMGnT1
POMT1 | [6 empty] | POMT1 |  | POMT1
POMT2 | [6 empty] | POMT2 |  | POMT2
PPM1D | [12 empty] | PPM1D
PQBP1 | [12 empty] | PQBP1
PRDM12 | [6 empty] | PRDM12
PRDM16 | PRDM16
PRKAG2 | PRKAG2 |  |  |  | PRKAG2
PRKAR1A | PRKAR1A
PRMT7 | [12 empty] | PRMT7
PRPS1 | [6 empty] | PRPS1
PRX | [6 empty] | PRX
PTEN | [12 empty] | PTEN
PTPLA (HACD1) | [6 empty] | PTPLA (HACD1)
PYGM | [6 empty] | PYGM
PTPN11 | PTPN11 | [11 empty] | PTPN11
RAB7A | [6 empty] | RAB7A
RAD21
RAF1 | RAF1 |  |  |  | RAF1
RAI1 | [10 empty] | RAI1 |  | RAI1
RANGRF | RANGRF
RARS2 | [10 empty] | RARS2
RBM20 | RBM20 |  |  |  | RBM20
REEP1 | [6 empty] | REEP1
RPS6KA3 | [12 empty] | RPS6KA3
RYR1 | RYR1 | [5 empty] | RYR1 |  | RYR1
RYR2 | RYR2 |  | RYR2
SALL4 | SALL4
SATB2 | [12 empty] | SATB2
SBF1 | [6 empty] | SBF1
SBF2 | [6 empty] | SBF2
SCN1A | [10 empty] | SCN1A
SCN11A | [6 empty] | SCN11A
SCN1B | SCN1B |  | SCN1B | [7 empty] | SCN1B
SCN2A | [10 empty] | SCN2A
SCN2B | SCN2B
SCN3B | SCN3B |  | SCN3B
SCN4A | [6 empty] | SCN4A
SCN4B | SCN4B |  | SCN4B
SCN5A | SCN5A |  | SCN5A |  | SCN5A
SCN9A | [6 empty] | SCN9A
SCN10A |  |  | SCN10A
SCN8A | [10 empty] | SCN8A
SCO2 | SCO2 | [5 empty] | SCO2
SDHA | SDHA
SEPN1 | SEPN1 | [5 empty] | SEPN1 |  | SEPN1
SETX | [6 empty] | SETX
SGCA | [6 empty] | SGCA |  | SGCA
SGCB | SGCB | [5 empty] | SGCB |  | SGCB
SGCD | SGCD |  |  |  | SGCD |  | SGCD |  | SGCD
SGCG | SGCG | [5 empty] | SGCG |  | SGCG
SGK196 (POMK) | [6 empty] | SGK196 (POMK)
SH3TC2 | [6 empty] | SH3TC2
SHANK3 | [10 empty] | SHANK3
SHOC2 | SHOC2
SLC16A2 | [10 empty] | SLC16A2
SLC25A4 | SLC25A4
SLC2A1 | [10 empty] | SLC2A1
SLC6A1 | [10 empty] | SLC6A1
SLC9A6 | [10 empty] | SLC9A6
SLC52A1 | [6 empty] | SLC52A1
SLC52A2 | [6 empty] | SLC52A2
SLC52A3 | [6 empty] | SLC52A3
SLC2A10 | SLC2A10
SLC5A7 | [6 empty] | SLC5A7
SMAD3 | SMAD3
SMAD4 | SMAD4 | [11 empty] | SMAD4
SMARCA2 | [12 empty] | SMARCA2
SMARCA4 | [12 empty] | SMARCA4
SMARCB1 | [12 empty] | SMARCB1
SMARCC2 | [12 empty] | SMARCC2
SMARCD1 | [12 empty] | SMARCD1
SMARCE1 | [12 empty] | SMARCE1
SMC1A | [12 empty] | SMC1A
SMC3 | [12 empty] | SMC3
SMCHD1 | [6 empty] | SMCHD1
SNTA1 | SNTA1 |  | SNTA1
SOD1 | [6 empty] | SOD1
SOS1 | SOS1 | [11 empty] | SOS1
SOX11 | [12 empty] | SOX11
SOX4 | [12 empty] | SOX4
SPEG | [6 empty] | SPEG
SPTLC1 | [6 empty] | SPTLC1
SPTLC2 | [6 empty] | SPTLC2
SQSTM1 | [6 empty] | SQSTM1
SRCAP | [12 empty] | SRCAP
SREBF2 | SREBF2
STIM1 | [6 empty] | STIM1
STXBP1 | [10 empty] | STXBP1
SURF1 | [6 empty] | SURF1
SYNGAP1 | [10 empty] | SYNGAP1
TARDBP | [6 empty] | TARDBP
TAZ | TAZ |  |  |  | TAZ
TBL1XR1 | [10 empty] | TBL1XR1
TBX20 | TBX20
TBX3 | TBX3
TBX5 | TBX5
TCAP | TCAP |  |  |  | TCAP |  | TCAP |  | TCAP
TCF4 | [10 empty] | TCF4
TGFB2 | TGFB2
TGFB3 | TGFB3 |  | TGFB3
TGFBR1 | TGFBR1
TGFBR2 | TGFBR2
TIA1 | [6 empty] | TIA1
TMEM43 | TMEM43 |  | TMEM43
TMEM5 | [6 empty] | TMEM5
TMPO | TMPO
TNNC1 | TNNC1 |  |  |  | TNNC1
TNNI3 | TNNI3 |  |  |  | TNNI3
TNNT1 | [6 empty] | TNNT1
TNNT2 | TNNT2 |  |  |  | TNNT2
TNPO3 | [6 empty] | TNPO3
TOR1AIP1 | [6 empty] | TOR1AIP1
TPM1 | TPM1 |  |  |  | TPM1
TPM2 | [6 empty] | TPM2
TPM3 | [6 empty] | TPM3
TRAPPC9 | [10 empty] | TRAPPC9
TRIO | [10 empty] | TRIO
TRDN | TRDN |  | TRDN
TRIM2 | [6 empty] | TRIM2
TRIM32 | [6 empty] | TRIM32
TRIP12 | [12 empty] | TRIP12
TRIM63 | TRIM63
TRPM4 | TRPM4 |  | TRPM4
TRPV4 | [6 empty] | TRPV4
TSC1 | [12 empty] | TSC1
TSC2 | [12 empty] | TSC2
TTN | TTN |  |  |  | TTN |  | TTN
TTR | TTR |  |  |  | TTR |  | TTR |  | TTR
TXNRD2 | TXNRD2
TUBA1A | [10 empty] | TUBA1A
TUBB3 | [10 empty] | TUBB3
UBE3A | [10 empty] | UBE3A
UPF3B | [12 empty] | UPF3B
USP9X | [12 empty] | USP9X
VCL | VCL |  |  |  | VCL
VCP | [6 empty] | VCP
VMA21 | [6 empty] | VMA21
VPS13B | [12 empty] | VPS13B
WARS | [6 empty] | WARS
WNK1 | [6 empty] | WNK1
WDR45 | [10 empty] | WDR45
YARS | [6 empty] | YARS
ZEB2 | [12 empty] | ZEB2
ZBTB17 | ZBTB17
ZHX3 | ZHX3
ZIC3 | ZIC3
447 | 174 |  | 45 |  | 49 |  | 171 |  | 25 |  | 58 |  | 75

## Pannelli_esomi
3.a | 3.a.2.8 | 3.a.2.8 | 3.a.2.9 | 3.a.2.9 | 3.a.2.10
Pannelli genici globali | Pannello comprensivo di regioni esoniche di almeno 6000 geni associati a patologie secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGDM, OMIM,ClinVar,HGNC,ICCG | Pannello comprensivo di regioni esoniche di almeno 6000 geni associati a patologie secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGDM, OMIM,ClinVar,HGNC,ICCG.(Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Pannello comprensivo di tutte le regioni esoniche di geni associati a patologie e non, secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGMD, OMIM, ClinVar, HGNC, ICCG ulteriormente ottimizzato per la copertura degli esoni di tutti i geni | Pannello comprensivo di tutte le regioni esoniche di geni associati a patologie e non, secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGMD, OMIM, ClinVar, HGNC, ICCG ulteriormente ottimizzato per la copertura degli esoni di tutti i geni (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presenti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Altro non richiesto ma offerto Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO)
DIFF (DF) / NON DIFF (ND) | DF |  | DF
Campioni Analizzati/Anno | 350 |  | 150
N° geni | 6704 |  | tutti (esoma per arricchimento di almeno 214.000 esoni)
Dimensioni totali (kb) | 16500 |  | 45000
Geni
Globine Alfa
Globine Beta
AARS
ABCC9
ABCG5
ABCG8
ACTA1
ACTA2
ACTB
ACTC1
ACTN2
ADNP
ADSL
ADSSL1
AIFM1
AKAP9
ALMS1
ANK2
ANKRD1
ANKRD11
ANO5
APOA4
APOA5
APOB
APOC2
APOE
ARID1A
ARID1B
ARID2
ARX
ASXL1
ATL1
ATL3
ATP1A3
ATP2A1
ATP7A
ATRX
AUTS2
B3GALNT2
B3GNT1 (B4GAT1)
BAG3
BICD2
BIN1
BRCA1
BRCA2
BSCL2
BRAF
CACNA1C
CACNA2D1
CACNB2
CALM1
CALM2
CALR3
CAMTA1
CAPN3
CASK
CASQ2
CAV3
CBL
CBS
CCDC78
CCT5
CETP
CDKL5
CHD2
CFL2
CFTR
CHD3
CHD7
CHKB
CLCN1
CNTNAP2
COL3A1
COL4A1
COL5A1
COL5A2
COL6A1
INTRON 11 COL6A1
COL6A2
COL6A3
COX15
CPT2
CREBBP
CREB3L3
CRELD1
CRYAB
CSRP3
CTCF
CTNNA3
CTNNB1
CTF1
C-terminaleTTN
CUL4B
DAG1
DCTN1
DES
DHTKD1
DMD
DNAJB2
DNAJB6
DNAJC19
DNM2
DNMT1
DNMT3A
DOLK
DPF2
DPP6
DSC2
DSG2
DSP
DST
DYNC1H1
DTNA
DYRK1A
DYSF
EEF1A2
EFEMP2
EFTUD2
EHMT1
EGR2
EIF2B2
EIF4G1
ELN
EMD
EYA4
EP300
ERCC6
ERCC8
FAM134B (RETREG1)
FBN1
FBN2
FBLN5
FBXO38
FGD4
FHL1
FHL2
FIG4
FKRP
FKTN
FXN
FLNA
FLNC
FOXG1
FOXP1
FUS
GAA
GAMT
GABRB2
GABRG2
GARS
GATAD1
GCKR
GDAP1
GJA5
GJB1
promotoreGJB1
GLA
GMPPB
GNB4
GNE
GPD1L
GPIHBP1
GRIN1
GRIN2B
GTDC2 (POMGNT2)
HADHA
HARS
HCN1
HCN4
HDAC8
HFE
HINT1
HK1
HNRPDL
HRAS
HSPB1
HSPB3
HSPB8
HUWE1
ILK
IGHMBP2
IKBKAP (ELP1)
INF2
IQSEC2
ISPD
ITPR1
JAG1
JPH2
JUP
KANSL1
KARS
KAT6B
KBTBD13
KCNA5
KCNB1
KCND2
KCND3
KCNE1
KCNE2
KCNE3
KCNE5
KCNH2
KCNJ2
KCNJ5
KCNJ8
KCNK9
KCNQ1
KCNQ2
KCNQ3
KDM5C
KDM6A
KIF1A
KIF1B
KLF10
KLHL40
KLHL41
KLHL9
KMT2D
KMT5B
KRAS
LAMA2
LAMA4
LAMP2
LDB3
LDLR
LDLRAP1
LITAF
LMF1
LMNA
LRP2
LPL
LTBP2
LRSAM1
MAGEL2
MAP2K1
MAP2K2
MARS
MATR3
MBD5
MECP2
MED12
MED13L
MED25
MEF2C
MEGF10
MFN2
MIB1
MID1
MME
MORC2
MPZ
MTM1
MTMR14
MTMR2
MURC
MYBPC3
MYH11
MYH2
MYH7
MYH6
MYH7
MYL2
MYL3
MYLK
MYLK2
MYO18B
MYO6
MYOT
MYOZ2
MYPN
NAA10
NDRG1
NEB
NEFL
NEXN
NF1
NFIX
NGF
NIPBL
NKX2-5
NODAL
NOTCH1
NPPA
NRAS
NRXN1
NSD1
NTRK1
ORAI1
PCDH19
PCSK9
PDLIM3
PDK3
PGAM2
PHF6
PHF8
PKP2
PIGN
PLEC
PLEKHG5
PLN
PMP22
POGZ
polg
POMGNT1
POMT1
POMT2
PPM1D
PQBP1
PRDM12
PRDM16
PRKAG2
PRKAR1A
PRMT7
PRPS1
PRX
PTEN
PTPLA (HACD1)
PYGM
PTPN11
RAB7A
RAF1
RAI1
RANGRF
RARS2
RBM20
REEP1
RPS6KA3
RYR1
RYR2
SALL4
SATB2
SBF1
SBF2
SCN1A
SCN11A
SCN1B
SCN2A
SCN2B
SCN3B
SCN4A
SCN4B
SCN5A
SCN9A
SCN10A
SCN8A
SCO2
SDHA
SEPN1
SETX
SGCA
SGCB
SGCD
SGCG
SGK196 (POMK)
SH3TC2
SHANK3
SHOC2
SLC16A2
SLC25A4
SLC2A1
SLC6A1
SLC9A6
SLC52A1
SLC52A2
SLC52A3
SLC2A10
SLC5A7
SMAD3
SMAD4
SMARCA2
SMARCA4
SMARCB1
SMARCC2
SMARCD1
SMARCE1
SMC1A
SMC3
SMCHD1
SNTA1
SOD1
SOS1
SOX11
SOX4
SPEG
SPTLC1
SPTLC2
SQSTM1
SRCAP
SREBF2
STIM1
STXBP1
SURF1
SYNGAP1
TARDBP
TAZ
TBL1XR1
TBX20
TBX3
TBX5
TCAP
TCF4
TGFB2
TGFB3
TGFBR1
TGFBR2
TIA1
TMEM43
TMEM5
TMPO
TNNC1
TNNI3
TNNT1
TNNT2
TNPO3
TOR1AIP1
TPM1
TPM2
TPM3
TRAPPC9
TRIO
TRDN
TRIM2
TRIM32
TRIP12
TRIM63
TRPM4
TRPV4
TSC1
TSC2
TTN
TTR
TXNRD2
TUBA1A
TUBB3
UBE3A
UPF3B
USP9X
VCL
VCP
VMA21
VPS13B
WARS
WNK1
WDR45
YARS
ZEB2
ZBTB17
ZHX3
ZIC3

## Cert. CE IVD NGS 1
|  |  |  | STRUMENTAZIONE |  |  | REAGENTI | SOFTWARE DI ANALISI
indicare TUTTA la strumentazione offerta [C]
[i] |  | Codice Pannello [A] | Numero test [B] | [C1] | [C...] | [CN] | [D] | [E]
1 | Pannello per patologie cardiache NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti
2 | Pannello per patologie cardiache strutturali NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti
3 | Pannello per patologie nueomuscolari NON differibili (in corso di gravidanza e/o per accesso a finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti
4 | Pannello per patologie caratterizzate da disabilità intellettive, NON differibili (in corso di gravidanza) - Geni richiesti
5 | Pannello per patologie caratterizzate da forme sindromiche NON differibili (in corso di gravidanza) - Geni richiesti
6 | Altro (non richiesto)
TOTALE TEST Btot
La Ditta deve indicare con X dove presente la certificazione CE-IVD
Note alla compilazione
[A] | nella colonna A devono essere indicati TUTTI i codici dei pannelli offerti - La Ditta può inserire più righe se necessario
[B] | nella colonna [B] devono essere indicati il numero di test che possono essere eseguiti con il pannello in base alle applicazioni diagnostiche richieste in capitolato
[C] | nelle celle [C1]…[CM] devono essere indicata la strumentazione offerta - La Ditta può inserire più colonne se necessario
[D] | nella cella [D] devono essere indicati il numero di reagenti presenti, certificati o RUO di cui al foglio Pannelli_Geni
[E] | nella cella [E] deve essere indicato il modello di software offerto
Il punteggio relativo alla certificazione CE IVD sarà calcolate secondo la seguente formula:
le singole voci corrispondono a:
se la strumentazione è certificata CE-IVD per il pannello i-esimo
se la strumentazione NON è certificata CE-IVD per il pannello i-esimo
se i reagenti sono certificati CE-IVD per il pannello i-esimo
se i reagenti NON sono certificati CE-IVD per il pannello i-esimo
se il software è certificato CE-IVD per il pannello i-esimo
se il software NON è certificato CE-IVD per il pannello i-esimo

## Cert. CE IVD NGS 2
|  |  |  | STRUMENTAZIONE |  |  | REAGENTI | SOFTWARE DI ANALISI
indicare TUTTA la strumentazione offerta [C]
[i] |  | Codice Pannello [A] | Numero test [B] | [C1] | [C...] | [CN] | [D] | [E]
1 | Pannello esteso cardiogenetica per patologie cardiache rare, differibili - Geni richiesti
2 | Pannello custom per patologie cardiache NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti
3 | Pannello custom per patologie cardiache strutturali NON differibili (per accesso finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti
4 | Pannello custom esteso neuromuscolare per patologie neuromuscolari, differibili - Geni richiesti
5 | Pannello custom per patologie nueomuscolari NON differibili (in corso di gravidanza e/o per accesso a finestre terapeutiche farmaci orfani) - Geni richiesti
6 | Pannello custom per patologie caratterizzate da disabilità intellettive, NON differibili (in corso di gravidanza) - Geni richiesti
7 | Pannello custom per patologie caratterizzate da forme sindromiche NON differibili (in corso di gravidanza) - Geni richiesti
8 | Pannello comprensivo di regioni esoniche di almeno 6000 geni associati a patologie secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGDM, OMIM,ClinVar,HGNC,ICCG
9 | Pannello comprensivo di tutte le regioni esoniche di geni associati a patologie e non, secondo i DB di riferimento DECIPHER, HGMD, OMIM, ClinVar, HGNC, ICCG ulteriormente ottimizzato per la copertura degli esoni di tutti i geni
10 | Altro (non richiesto)
TOTALE TEST Btot
La Ditta deve indicare con X dove presente la certificazione CE-IVD
Note alla compilazione
[A] | nella colonna A devono essere indicati TUTTI i codici dei pannelli offerti - La Ditta può inserire più righe se necessario
[B] | nella colonna [B] devono essere indicati il numero di test che possono essere eseguiti con il pannello in base alle applicazioni diagnostiche richieste in capitolato
[C] | nelle celle [C1]…[CM] devono essere indicata la strumentazione offerta - La Ditta può inserire più colonne se necessario
[D] | nella cella [D] devono essere indicati il numero di reagenti presenti, certificati o RUO di cui al foglio Pannelli_Geni
[E] | nella cella [E] deve essere indicato il modello di software offerto
Il punteggio relativo alla certificazione CE IVD sarà calcolate secondo la seguente formula:
le singole voci corrispondono a:
se la strumentazione è certificata CE-IVD per il pannello i-esimo
se la strumentazione NON è certificata CE-IVD per il pannello i-esimo
se i reagenti sono certificati CE-IVD per il pannello i-esimo
se i reagenti NON sono certificati CE-IVD per il pannello i-esimo
se il software è certificato CE-IVD per il pannello i-esimo
se il software NON è certificato CE-IVD per il pannello i-esimo

## Istruzioni per compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I | COLONNA J | COLONNA K | COLONNA L
CARATTERISTICA | Punteggio massimo | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima NGS1 | Valore soglia minima NGS2 | Metodo di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) NGS 1 | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) NGS 2 | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i punteggi massimi attribuiti ad ogni sezione del questionario | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati gli operatori riferiti ai valori di soglia minima. | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B e riferiti al solo sequenziatore denominato NGS1 | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B e riferiti al solo sequenziatore denominato NGS2 | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i criteri di valutazione. | Da compilare da parte della ditta in riferimento al sequenziatore NGS1. | Da compilare da parte della ditta in riferimento al sequenziatore NG2. | Da compilare da parte della ditta secondo quanto indicato nelle colonne I e J o descrivendo in modo più dettagliato la caratteristica posseduta del prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna B | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito e le relative specifiche dichiarate nelle colonne I, J e K