## Questionario Tecnico
Fornitura in service di pannelli mono e digenici CE IVD con piattaforma robotica multifunzionale dedicata alla preparazione delle librerie ad ampliconi con finalità diagnostica di screening/in gravidanza
ID | CARATTERISTICA | Punteggio | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Metodo di vautazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
1. | Caratteristiche "anagrafiche" della piattaforma robotica multifunzionale |  | Num. Apparecchi |  | 1 |  | Indicare quanto richiesto
1.2 | Fabbricante (Indicare la ragione sociale del fabbricante) |  | Descrizione |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.3 | Fornitore (Inicare la ragione sociale del fornitore) |  | Descrizione |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.4 | Modello (Indicare il nome del modello offerto) |  | Descrizione |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.5 | Codice CND |  | Codice |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.6 | Identificativo di Registrazione BD/RDM |  | Numero |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.7 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  | Anno / Numero |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.8 | FDA Approval |  | SI/No se SI allegare certificato, se NO Descrivere |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.9 | Marcatura CE IVD secondo MDR 746/2017 |  | SI/No se SI allegare certificato, se NO Descrivere |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.9.1 | Classe di rischio secondo MDR 746/2017 |  | Lettera |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.10 | Marcatura CE IVD secondo D.Lgs. 332/00 di recepineto della 98/79/CE |  | SI/No se SI allegare certificato, se NO Descrivere |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.10.1 | Allegato (D.Lgs. 332/00 di recepineto della 98/79/CE) |  | Lettera |  |  |  | Indicare quanto richiesto
1.10.2 | Data ultima validità certificazione |  | gg/mm/aaaa |  |  |  | Indicare quanto richiesto
2 | Caratteristiche tecniche Piattaforma robotica multifunzionale | 12
2.1 | Apparecchiatura nuova e/o ricondizionata |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2.2 | Identificazione del campione |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Specificare quanto richiesto
2.2.1 | Numero di campioni processabili |  | Num. Campioni | >= | 48 | Valutazione,massimizzazione | Indicare quanto richiesto
2.3 | Schermi di sicurezza |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2.4 | Modalità di pipettaggio singolo |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2.5 | Utilizzo di Piastra da 96 pozzetti |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2.6 | Plastiche dedicate ( piastre, puntali, coperchi) |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione
2.7 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
3 | Diagnostici e materiali di consumo | 14
3.a | Pannelli mono e digenici
3.a.1 | Pannelli certificati CE IVD |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione per ogni pannello sotto indicato
3.a.1.1 | kit NGS singolo gene CFTR (Fibrosi Cistica) |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_digenici"
3.a.1.2 | kit NGS diagnostico per BRCA1 e BRCA2 |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_digenici"
3.a.1.3 | kit NGS Thalassemia (Globine Alfa e Beta) |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Per il contenuto genico far riferimento al foglio "Pannelli_digenici"
3.a.2 | Caricamento libraries su strumento NGS compatibile |  | SI/No se SI descrivere |  | SI |  | Indicare gli strumenti NGS marcati CE IVD compatibili
3.b | Consumabili e reagenti | 12
3.b.1 | Formati e packaging commisurati al volume di attività ed al frazionamento delle sedute diagnostiche |  | SI/No se Si Descrivere | = | Sì | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3.b.2 | Stabilità dei diagnostici e tempi di scadenza
3.b.2.1 | Stabilità dei diagnostici |  | mesi | >= | 3 | Valutazione, massimizzazione | Indicare quanto richiesto
3.b.2.2 | Tempi di scadenza |  | mesi | >= | 6 | Valutazione, massimizzazione | Indicare quanto richiesto
3.b.3 | Indici predispensati in piastra |  | SI/No se Si Descrivere | = | si | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3.b.4 | Analisi CNV marcate CE-IVD |  | SI/No se Si Descrivere | = | si | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3.b.5 | Singola mix di partenza |  | SI/No se Si Descrivere | = | si | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3.b.6 | Clean-up su singolo pool |  | SI/No se Si Descrivere | = | si | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3.b.7 | Workflow manuale rapido (lavoro manuale <45 minuti con workflow completo <5 ore) |  | SI/No se Si Descrivere | = | si | Valutazione | Fornire una breve descrizione
3.b.8 | Uniformità di copertura |  | % | > | 99 | Valutazione, massimizzazione | Indicare quanto richiesto
3.b.9 | Specificità analitica e clinica |  | % | > | 99 | Valutazione, massimizzazione | Indicare quanto richiesto
3.b.10 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche dei reagenti e consumabili offerti
4 | Software piattaforma robotica multifunzionale (analisi ed elaborazione dati kit NGS) | 12
4.1 | Fabbricante (Indicare la ragione sociale del fabbricante) |  | Descrizione |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.1 | Fornitore (Inicare la ragione sociale del fornitore) |  | Descrizione |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.2 | Modello (Indicare il nome del modello offerto) |  | Descrizione |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.3 | Codice CND |  | Codice |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.4 | Identificativo di Registrazione BD/RDM |  | Numero |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.5 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  | Anno / Numero |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.6 | FDA Approval |  | SI/No se SI allegare certificato, se NO Descrivere |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.7 | Marcatura CE IVD secondo MDR 746/2017 |  | SI/No se SI allegare certificato, se NO Descrivere |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.8 | Classe di rischio (secondo MDR 746/2017) |  | Lettera |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.9 | Marcatura CE IVD secondo D.Lgs. 332/00 di recepineto della 98/79/CE |  | SI/No se SI allegare certificato, se NO Descrivere |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.10 | Allegato (D.Lgs. 332/00 di recepineto della 98/79/CE) |  | Lettera |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.11 | Data ultima validità certificazione |  | gg/mm/aaaa |  |  |  | Indicare quanto richiesto
4.2 | Software di analisi primaria dedicata con licenza |  | SI/No se Si Descrivere | = | si | Valutazione | Fornire una breve descrizione delle funzioni previste
4.3 | Aggiornamento dei software di analisi |  | Frequenza (mesi) |  |  | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto
4.4 | Integrazione con banche dati di varianti geniche |  | Si/no se SI elencare banche dati | = | SI | Valutazione | Indicare quanto richiesto
4.5 | Software di creazione di report finale per campione in seguito all'analisi eseguita |  | SI/No se Si Descrivere | = | SI | Valutazione | Indicare quanto richiesto
4.6 | Altre caratteristiche di rilievo |  | Descrizione |  |  | Valutazione | Fornire una breve descrizione di eventuali ulteriori caratteristiche
5 | Assistenza tecnica | 8
5.1 | Interventi di manutenzione preventiva e correttiva full-risk comprensiva di procedure di taratura degli strumenti |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto
5.2 | Tempi di interventi in loco per manutenzione straordinaria |  | ore lavorative | <= | 8 | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto
5.3 | Tempi di ripristino per manutenzione straordinaria |  | giorni lavorativi | <= | 3 | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto
5.4 | Possibilità di assistenza remota |  | Sì/No se Sì Descrivere | = | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto
5.4.1 | Tempi di intervento in assistenza remota |  | ore lavorative | <= | 2 | Valutazione, minimizzazione | Indicare quanto richiesto
5.5 | Corso di formazione |  | Sì/No se Sì Indicare tempi e programma | = | Sì | Valutazione | Indicare quanto richiesto
5.6 | Supporto bio-informatico per la durata della fornitura per necessità di analisi dei dati |  | Sì/No se Sì Descrivere |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto
5.6.1 | Supporto bioinformatico: addetti e qualifica |  | Numero e qualifica |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto
5.6.2 | Supporto bio-informatico in lingua italiana |  | Sì/No se Sì Descrivere |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto
5.6.3 | Rete di assistenza in Italia: addetti e qualifica |  | Numero e qualifica |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto
6 | Certificazione Ce-IVD | 12
6.1 | Certificazione Ce-IVD |  | Compilare foglio "Cert. CE_IVD" |  |  | Valutazione | Indicare quanto richiesto
70

## Pannelli_digenici
3.a | 3.a.1.1 | 3.a.1.1 | 3.a.1.2 | 3.a.1.2 | 3.a.1.3 | 3.a.1.3
Pannelli genici globali | CFTR (Fibrosi Cistica) - Geni richiesti | CFTR (Fibrosi Cistica) - Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | BRCA1 e BRCA2 | BRCA1 e BRCA2- Geni presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO) | Globine Beta e Alfa | Globine Beta e Alfa - Presenti (Se presenti e certificati indicare CEIVD, se presnti non certificati indicare RUO o altrimenti NO)
DIFF (DF) / NON DIFF (ND)
Campioni Analizzati/Anno | 600 |  | 80 |  | 600
N° geni | 1 |  | 2 |  | 2
Dimensioni totali (kb)
Geni
Globine Alfa |  |  |  |  | Globine Alfa
Globine Beta |  |  |  |  | Globine Beta
BRCA1 |  |  | BRCA1
BRCA2 |  |  | BRCA2
CFTR | CFTR

## Cert. CE IVD
|  |  |  | REAGENTI | SOFTWARE DI ANALISI
[i] |  | Codice Pannello [A] | Numero test [B] | [D] | [E]
1 | CFTR (Fibrosi Cistica) - Geni richiesti
2 | Globine Beta e Alfa
3 | BRCA1 e BRCA2
4 | Altro (non richiesto)
TOTALE TEST Btot
La Ditta deve indicare con X dove presente la certificazione CE-IVD
Note alla compilazione
[A] | nella colonna A devono essere indicati TUTTI i codici dei pannelli offerti - La Ditta può inserire più righe se necessario
[B] | nella colonna [B] devono essere indicati il numero di test che possono essere eseguiti con il pannello in base alle applicazioni diagnostiche richieste in capitolato
[D] | nella cella [D] devono essere indicati il numero di reagenti presenti, certificati o RUO di cui al foglio Pannelli_Geni
[E] | nella cella [E] deve essere indicato il modello di software offerto
Il punteggio relativo alla certificazione CE IVD sarà calcolate secondo la seguente formula:
le singole voci corrispondono a:
se i reagenti sono certificati CE-IVD per il pannello i-esimo
se i reagenti NON sono certificati CE-IVD per il pannello i-esimo
se il software è certificato CE-IVD per il pannello i-esimo
se il software NON è certificato CE-IVD per il pannello i-esimo

## Istruzioni per compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H | COLONNA I | COLONNA J
CARATTERISTICA | Punteggio massimo | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Metodo di valutazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i punteggi massimi attribuiti ad ogni sezione del questionario | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati gli operatori riferiti ai valori di soglia minima. | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i criteri di valutazione. | Da compilare da parte della ditta. | Da compilare da parte della ditta secondo quanto indicato nella colonna H o descrivendo in modo più dettagliato la caratteristica posseduta del prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna B | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito e le relative specifiche dichiarate nelle colonne H e I